## certficate
Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204
Acceptance Test Certificate 3.1 according to EN 10204
| Kunde: | [8 empty] | Zeugnis-Nr. |  | 61
| Customer: | [8 empty] | Certificate No.
[10 empty] | Datum: |  | 2008-05-07
Date:
| Kundenbestell-Nr.: | [5 empty] | Bestelldatum: |  |  | Auftrag / Position:
| Custom Order No.: | [5 empty] | Order date: |  |  | Order No. / Item:
| Typ: | [5 empty] | Genauigkeit |  | 0,5 %FS
| Type: | [5 empty] | Accuracy
| Messbereich: |  | 0…1000 bar rel |  |  |  | Ausgangssignal |  | LDM80_30_10_2024
| Range: | [5 empty] | Output signal
| Serien-Nr.: |  | 1-- |  |  |  | Messstellen-Nr. |  | 1--
| Serial No.: | [5 empty] | Tag No.
| Referenzgerät: |  |  |  | LDM80_30_10_2024 |  |  | 0…25 bar |  |  | 0,025 %
Reference instrument:
| Ergebnis: | [8 empty] | Kalibriertemp. |  | 25°C
| Results: | [8 empty] | Temperature
| Referenz | Prüfling |  | Fehler |  | Fehler
| reference | test item |  | deviation |  | deviation
| bar | bar |  | bar |  | %
| 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2 | 2 |  | 0 |  | 0
| 4 | 4 |  | 0 |  | 0
| 5 | 6 |  | 1 |  | 0.1
| 4 | 4 |  | 0 |  | 0
| 1 | 2 |  | 1 |  | 0.1
| 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Der Kalibriergegenstand hält die Fehlergrenzen nach Herstellerangaben ein: | [9 empty] | ja / yes |  | nein / no
Object keeps the specification:
Die Kalibrierung erfolgte auf der Grundlage der folgenden Norm:
Calibration was carried out according to the following norm:
• EN 837-1
• EN 837-3
Firmensachverständiger:
Company Expert:
Zertifikat erstellt mit elektronischem Druckkalibrator LPC 300 und Kalibrier-Software LPC-Cal (www.LR-Cal.de)
Certificate created with electronic pressure calibrator LPC 300 and calibration software LPC-Cal (www.LR-Cal.com)
[tragen Sie hier Ihren Firmennamen ein]
[fügen Sie hier
bei Bedarf Ihr
Firmen-Logo ein]

## value
Zeugnis | 61 |  |  |  | Hier werden die Werte vom LPC 300 eingelesen
Kalibrierung | 1
Prüflingsarten:
ID | 1-- |  |  |  | mano | = analoges Zeigermanometer
Messtelle | 1-- |  |  |  | 0-1V | = Druckmessumformer mit Spannungsausgang 0-1 V
Bereich | 0 | 1000 | bar | rel | usw. | usw. andere Druckmessumformer mit anderen Ausgangssignalen
Klasse | 0.5 | %FS |  |  | Spalte "Prüfling":
Medium | pneum. |  |  |  | - wenn Prüfling = mano |  | dann | Wert = identisch mit Referenzwert
Typ | LDM80_30_10_2024 |  |  |  | - wenn Prüfling <> mano |  | dann | Wert = tatsächliches Ausgangssignal des Prüflings, konvertiert zu Druck
Spalte "Vorgabewert"
[5 empty] | - wenn Prüfling = mano |  | dann | Wert = vom Manometer abgelesener bestätigter Vorgabewert lt. Kalibrierprozedur
Referenz | 373A |  |  |  | - wenn Prüfling <> mano |  | dann | Wert = Vorgabewert lt. Kalibrierprozedur
Bereich | 0 | 25 | bar |  | Spalte "Referenz" |  |  | Wert = vom LPC 300 - Referenzsensor LPC-S ermittelter tatsächlicher Druckwert (Referenzwert)
Klasse | 0.025 | %
Wenn Prüfling = mano, dann wird der Referenzwert mit dem Vorgabewert verglichen.
Temp | 25 |  |  |  | Wenn Prüfling <> mano, dann wird Referenzwert mit eingelesenem Prüflingswert verglichen.
Zeit | 15:37
Datum | 2008-05-07
Werte | Prüfling | Vorgabewert | Referenz
1. Wert | 0 | 0 | 0
2. Wert | 2 | 2 | 2
3. Wert | 4 | 4 | 4
4. Wert | 6 | 6 | 5
5. Wert | 4 | 4 | 4
6. Wert | 2 | 2 | 1
7. Wert | 0 | 0 | 0
8. Wert
9. Wert
10. Wert
11. Wert
12. Wert
13. Wert
14. Wert
15. Wert
16. Wert
17. Wert
18. Wert
19. Wert
20. Wert
21. Wert
22. Wert
23. Wert
24. Wert
25. Wert
26. Wert
27. Wert
28. Wert
29. Wert
30. Wert
31. Wert
32. Wert

## data input
Note | LDM80_30_10_2024
0 | 0
2 | 2
4 | 4
6 | 5
4 | 4
2 | 1
0 | 0